## Slide 1: Результаты мониторинга качества воды дельты реки Селенги
Сороковикова Л.М., Синюкович В.Н., Томберг И.В., Урбазаева, С.Д., Павлов И.А., Тулохонов А.К.
Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ

## Slide 2
Цель данного проекта – исследование гидрологических, химических и биологических показателей в дельте р. Селенги и оценка качества ее вод в современный период

## Slide 3
Схема отбора проб в дельте р. Селенги

## Slide 4: Долговременные тенденции стока р. Селенги (1) и притока воды в оз. Байкал (2), значения показателей выражены в модульных коэффициентах (к)

## Slide 5: Сумма ионов (мг/л) в воде в р. Селенги и устьевых участков проток дельты
– п. Кабанск, – устье прот. Харауз, – устье прот. Средняя

## Slide 6: Межгодовые изменения суммы ионов (мг/л) в воде р. Селенги и проток ее дельты в июле

## Slide 7: Концентрация железа (а) и марганца (б) в воде р. Селенги и протоках дельты, мг/дм3
а
б
ПДКрыб.хоз. Fe – 0,1 мг/дм3
Mn – 0.01 мг/дм3

## Slide 8: Концентрация меди (а) и цинка (б) в воде р. Селенги и протоках дельты, мг/дм3
ПДКрыб.хоз. Cu – 0,001мг/дм3
Zn – 0.01 мг/дм3
б
а

## Slide 9: Концентрации минерального фосфора в воде в р. Селенги и устьевых участков проток дельты
– п. Кабанск, – устье прот. Харауз, – устье прот. Средняя

## Slide 10
Межгодовые изменения концентраций минерального фосфора в воде р. Селенги и проток ее дельты в 2003 и 2012 гг

## Slide 11
350
310
Pобщ
мкг/л
мкг/л
Pмин
- 2003 г.
- 2010 г.
- 2012 г.
- не обнаружено
Межгодовая динамика фосфора в воде р. Селенги

## Slide 12: Концентрации нитратного азота в воде в р. Селенги и устьевых участков проток дельты
– п. Кабанск, – устье прот. Харауз, – устье прот. Средняя

## Slide 13
Концентрации нитратного азота в условиях низкой (2003 г.) и повышенной водности (2012 г.)

## Slide 14
Концентрации нитратного азота в воде в р. Селенги и устьевых участков проток дельты
2013 г.
2014 г.

## Slide 15: Концентрации аммонийного азота в воде в р. Селенги и устьевых участков проток дельты
– п. Кабанск, – устье прот. Харауз, – устье прот. Средняя

## Slide 16
Концентрации аммонийного азота в воде р. Селенги и проток ее дельты в 2003 и 2012 гг.

## Slide 17: Распределение биомассы фитопланктона и биогенных элементов от с. Кабанск до устья проток Харауз (а) и Лобановская (б) в зимний период
а
б

## Slide 18: Концентрации минерального и органического фосфора и биомасса фитопланктона в воде р. Селенги (п. Кабанск) и устьях проток дельты
14 300
- Р мин
- Р орг.
- фитопланктон

## Slide 19: Численность (N) и биомасса (B) фитопланктона в протоке Харауз в июле в годы различной водности (2010 - низкая водность, 2012-2013 – повышенная)

## Slide 20: Экологическая характеристика и качество вод проток дельты р. Селенга 2010-2014 гг. (Оксиюк и др., 1993)
Показатели | Устье прот. Харауз |  | Устье прот. Колпинная |  | класс качества воды | 
 | зима | лето | зима | лето | Харауз | Колпинная
NH4+, мг N/л | 0,02-0,04 | 0,04-0,15 | 0,61-1,51 | 0,12-0,27 | чистая | чистая – грязная
NO3-, мг N/л | 0,50-0,80 | 0,01-0,25 | 0,10-0,14 | 0,05-0,15 | чистая- загрязненная | чистая
PO43-, мкгP/л | 12-42 | 1-29 | 3-19 | 3-30 | чистая | чистая
Робщ | 30-52 | 77-210 | 56-71 | 30-87 | загрязненная | слабо загрязненная
O2, % насыщ. | 53-67 | 90-101 | 4-8 | 77-109 | чистая | чистая- предельно грязная
БПК5, мг О2/л | 1,0-1,8 | 1,5-2,7 | 2,4-2,8 | 1,2-2,5 | загрязненная | загрязненная
Биомасса фитопланктона, мг/л | 0,2-0,8 | 1,0-5,0 (макс. 37) | 14,0-16,0 (макс.32,0) | 1,0-5,0 | чистая- грязная | чистая- грязная

## Slide 21: Микробиологическая и санитарно-бактериологическая характеристика вод дельты р. Селенги, июль 2013-2014 гг.
Станция наблюдения | ОКБ | ТКБ | Enterococcus | ОМЧ
 | КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | КОЕ/1 мл
Селенга (пос. Мурзино) | 389 | 70 | 56 | 788
Устье прот. Левобережная | 247 | 40 | 108 | 2820
Устье прот. Харауз | 184 | 50 | 118 | 644
Устье прот. Колпинная | 72 | 10 | 146 | 586
Устье прот. Средняя | 70 | 15 | 246 | 634
Устье прот. Северная | 130 | 20 | 124 | 780
Устье прот. Лобановская | 110 | 50 | 60 | 960

## Slide 22
Выводы
Снижение водности р. Селенги привело к изменению стока по протокам дельты, регистрируется заболачивание мелких проток;
Минерализация воды в протоках определяется изменением водности, относительный состав главных ионов остается стабильным, при этом регистрируется повышение в воде концентраций сульфатов.
Повышенные концентрации тяжелых металлов наблюдаются при низкой водности, их содержание может превышать нормы ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в 2-8 раз.
Концентрации биогенных элементов в протоках дельты изменяются в широких пределах и определяются сезонной и межгодовой динамикой водного стока и уровнем развития фитопланктона. По содержанию минеральных форм азота и фосфора воды в протоках в основном соответствуют 2-3 классу качества вод.
Уровень развития фитопланктона в протоках в основном характерен для мезотрофных водоемов, при этом в условиях повышенной водности он может соответствовать олиготрофным, 2 классу качества. При низкой водности и высоком содержании фитопланктона качество воды снижается до грязной – 5 класса качества.
По санитарно-бактериологическим показателям вода в протоках не соответствует нормам нецентрализованного водоснабжения и использованию в целях рекреации.